УТВЕРЖДЕНА

заместителем председателя комиссии по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории муниципального образования Лутугинский муниципальный округ Луганской Народной Республики

______________А.Ю. Терзов

от «___» ______ 2025 г.

Программа
проведения проверки обеспечения готовности потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг.

на территории муниципального образования

Лутугинский муниципальный округ Луганской Народной Республики

1. Целью программы проведения проверки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории муниципального образования Лутугинский муниципальный округ Луганской Народной Республики (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду путем проведения проверок обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии.

- Проверка осуществляется в отношении потребителей тепловой энергии в соответствии  с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Правила) комиссией по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории муниципального образования Лутугинский муниципальный округ Луганской Народной Республики (далее - Комиссия).

- Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. (приложение № 1).

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. Комиссией проверяются сведения в соответствии с требованиями главы II Правил.

- В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах (приложение № 2). Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

- Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки тепло потребляющей установки;

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей.

- Значение индекса готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

- Результаты оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии оформляются Актами оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

- Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии оформляются, в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом, не позднее одного рабочего дня от даты завершения оценки обеспечения готовности.

- В Акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее - Акт) содержатся следующие выводы комиссии по итогам оценки обеспечения готовности:

- объект оценки обеспечения готовности готов к отопительному периоду;

- объект оценки обеспечения готовности готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выявленных Комиссией;

- объект оценки обеспечения готовности не готов к отопительному периоду.

- К Акту прилагается заполненный оценочный лист, в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом, на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

- В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее                     14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

- Сроки составления Актов:

не позднее 10 сентября 2025 года - для потребителей тепловой энергии.

- Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее - Паспорт) составляется в соответствии с рекомендуемым Правилами образцом и выдается лицами, указанными в части 7-10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов".

- Сроки выдачи паспортов:

не позднее 15 сентября 2025 года - для потребителей тепловой энергии.

- Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 16 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

В случае не устранения замечаний, указанных в Акте, в установленный Актом срок потребителями тепловой энергии, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

Приложение № 1

к программе проведения проверки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории муниципального образования Лутугинский муниципальный округ

Луганской Народной Республики

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| Наименование объекта | Сроки проведения проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Потребители тепловой энергии |  |
| - Лутугинский Филиал Некоммерческой организации «Единый региональный фонд по управлению многоквартирными домами на территории Луганской Народной Республики» |  |
| Многоквартирные дома | 25.08.2025 – 09.09.2025 |
| - Государственное казенное учреждение Луганской Народной Республики «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Лутугинского района» |  |
| Объекты образования | 25.08.2025 – 09.09.2025 |
| - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Лутугинская центральная районная многопрофильная больница» Луганской Народной Республики |  |
| Объекты здравоохранения | 25.08.2025 – 09.09.2025 |
| - Муниципальное казенное учреждение «Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» |  |
| Объекты муниципалитета | 25.08.2025 – 09.09.2025 |
| 1 | 2 |
| - Территориальное отделение Государственного казенного учреждения «Республиканский центр занятости населения Луганской Народной Республики» в Лутугинском районе | 25.08.2025 – 09.09.2025 |
| 6. Государственное бюджетное учреждение Луганской Народной Республики «Лутугинский комплексный центр социального обслуживания населения (предоставление социальных услуг)» | 25.08.2025 – 09.09.2025 |